BILAN QUALITATIF DE L’OPERATION

Nom de l’opération

OBJET DU BILAN QUALITATIF

Le bilan qualitatif constitue la dernière étape de la démarche qualité. Il permet aux différents acteurs de l’opération de réaliser un autocontrôle sur le respect des principes édictés par la charte, de lister les aspects positifs et les difficultés rencontrées, de tirer des enseignements pour les futurs travaux de réseaux sur les plans technique, organisationnel et économique.

Par ailleurs, il vise à évaluer la mise en œuvre de la charte qualité des réseaux d’eau potable et/ou d’assainissement au travers des retours des expériences de terrain, d’en mesurer les effets et ainsi de pouvoir faire évoluer la démarche.

MODE D’EMPLOI

Le présent document est à renseigner lors de la dernière réunion de chantier par le maître d’ouvrage, aidé de son assistant à maîtrise d’ouvrage (le cas échéant) et de son maître d’œuvre, en présence des autres acteurs de l’opération : entreprise(s) de pose, sous-traitants, principaux fournisseurs, coordonnateur Sécurité et de Protection de la Santé, organisme(s) de contrôle et exploitant.

Il est indispensable de répondre à toutes les questions, de manière objective, et en argumentant s’il y a lieu dans la colonne « commentaires ».

Un espace est réservé, en fin de document, pour donner un avis global sur l’application de la charte et proposer des suggestions.

EXPLOITATION DU BILAN QUALITATIF

La Charte qualité des réseaux d’eau potable et d’assainissement et l’Agence capitalisent les bilans qualitatifs adressés par les maîtres d’ouvrage des opérations réseaux aidées, afin d’évaluer le degré de respect de la charte, d’identifier les gains et les difficultés rencontrées et ainsi faire vivre la démarche.

L’exploitation et la valorisation de ces bilans sont réalisées dans le respect strict de l’anonymat des parties prenantes.

IDENTITE dE L’operation

| Maître d’ouvrage | ………………..……………………………………... | N° Convention | …………………. |
| --- | --- | --- | --- |
| Désignation et localisation des travaux aidés | ………………………………………………………..…………………………………………. ………………..………………………….……………………………………………………… |  |  |
|  Création réseau  Rénovation/remplacement réseau existant  Réparation partielle |  |  |  |
|  Ouverture de tranchée  Travaux sans tranchée Type technique : ……………………..………………….. |  |  |  |
|  Réseau unitaire  Réseau eau potable  Réseau eaux usées |  |  |  |
|  Urbain dense  Urbain peu dense  Rural |  |  |  |

DESCRIPTIF DES TRAVAUX REALISES

|  | Canalisation principale |  |  | Branchements |  | Poste refoulement |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Linéaire en ml | Diamètre en mm | Matériau | Nombre | en ml | Nombre |
| Réseau 1 |  |  |  |  |  |  |
| Réseau 2 |  |  |  |  |  |  |
| Réseau 3 |  |  |  |  |  |  |

PARTICIPANTS A LA REUNION BILAN DE CHANTIER

| Intervenant | Organisme/Société | CP/Ville | Nom | Qualité |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Maître d’ouvrage |  |  |  |  |
| A.M.O. |  |  |  |  |
| Maître d’œuvre |  |  |  |  |
| Entreprise de pose Titulaire |  |  |  |  |
| Entreprise de pose sous-traitante |  |  |  |  |
| Coordonnateur SPS |  |  |  |  |
| Exploitant réseau |  |  |  |  |
| Contrôle extérieur |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

1 – DEFINITION des objectifs De L’operation

|  | Questions / Exigences | Réponses | Commentaires |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Charte Qualité |  |  |
| 1 | Le maître d’ouvrage connaissait-il la charte qualité des réseaux d’eau potable et d’assainissement ? |  Oui  Non |  |
| 2 | Quelles sont les 2 raisons principales qui ont motivé la réalisation de cette opération sous charte qualité ? |  Importance du coût du projet  Qualité et pérennité de l’ouvrage  Respect du coût objectif  Respect des délais  Condition d’aide des financeurs  Autre : …………………………………. |  |
| 3 | Date de la délibération du Conseil officialisant la décision du maître d’ouvrage de réaliser l’opération sous charte qualité ? | Date : ……………...……………………… |  |
| 4 | Quels sont les travaux concernés par cette délibération ? |  Tous les travaux de réseaux d’eau potable et/ou d’assainissement  Tous les travaux de réseaux d’eau potable et/ou d’assainissement, faisant l’objet d’aides publiques  Seulement la présente opération |  |
|  | Etudes préalables |  |  |
| 5 | Zonage Assainissement collectif/non collectif |  Non réalisé  Réalisé Année :………….…  Satisfaisant  Non satisfaisant |  |
| 6 | Schéma Directeur d’Assainissement |  Non réalisé  Réalisé Année :………….…  Satisfaisant  Non satisfaisant |  |
| 7 | Schéma de distribution / zonage d’eau potable |  Non réalisé  Réalisé Année :………….…  Satisfaisant  Non satisfaisant |  |
| 8 | Zonage pluvial |  Non réalisé  Réalisé Année :………….…  Satisfaisant  Non satisfaisant |  |
| 9 | La présente opération est-elle inscrite dans un schéma directeur ? |  Oui  Non |  |

3 – CONCEPTION DU PROJET (1/2)

|  | Questions / Exigences | Réponses | Commentaires |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Compétences maîtrise d’ouvrage |  |  |
| 10 | Le maître d’ouvrage dispose-t-il d’une personne ou d’un service compétent en eau potable et/ou assainissement ? |  Oui  Non |  |
| 11 | Le maître d’ouvrage a-t-il fait appel à un assistant à maîtrise d’ouvrage (AMO) ? |  Oui  Non |  |
| 12 | Quelles sont les missions confiées à l’AMO ? |  Conduite d’opération  Mandat  Autre :…………………………………. |  |
| 13 | Quelles sont les études préalables aux travaux réalisées par le maître d’ouvrage ? |  Détermination des paramètres hydrauliques  Diagnostic d’état des réseaux existants  Analyse des contraintes liées au foncier  Etude géotechnique Etape :  1 –  2 -  3  Etude topographique  Recensement de l’encombrement du sous-sol  Etude de l’habitat ou étude à la parcelle  Analyse des contraintes de surface  Diagnostic amiante |  |
| 14 | Un programme de l’opération a-t-il été élaboré ? |  Oui  Non |  |
| 15 | Le maître d’ouvrage a-t-il pris contact avec les partenaires financiers potentiels, à ce stade de l’opération ? |  Oui  Non |  |

3 – CONCEPTION DU PROJET (2/2)

|  | Questions / Exigences | Réponses | Commentaires |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Choix du maître d’œuvre |  |  |
| 16 | Les missions confiées au maître d’œuvre ont-elles été formalisées dans un cahier des charges ? |  Oui  Non |  |
| 17 | L’engagement de l’opération sous charte qualité a-t-il été précisé dans les documents de la consultation ? |  Oui  Non |  |
| 18 | Les résultats des études préalables ont-ils été joints dans le dossier de consultation ? |  Oui  Non |  |
| 19 | La consultation exigeait-elle la remise d’un mémoire technique ? |  Oui  Non |  |
| 20 | Un temps de présence minimum du maître d’œuvre sur le chantier est-il imposé dans le cahier des charges ? |  Oui  Non |  |
| 21 | Une grille d’analyse des offres a-t-elle été utilisée pour sélectionner le bureau d’études ? |  Oui  Non |  |
| 22 | Cette grille prévoyait-elle au moins les 3 critères de jugement : technique, prix, délai ? |  Oui  Non |  |
| 23 | La valeur technique a-t-elle été le critère prépondérant ? |  Oui  Non |  |
| 24 | Type consultation et nombre d’offres ? | …………………………. Nb : …… |  |
| 25 | Nature du choix ? |  Mieux-disant  Moins-disant prix |  |
| 26 | Les formulaires de déclaration de projet de travaux (DT) ont–ils été adressés aux exploitants des autres réseaux ? |  Oui  Non |  |
| 27 | Les permissions de voirie ont-elles prévues |  Oui  Non |  |
| 28 | Les exploitants des réseaux concernés ont-t-ils été associés à la conception du projet ? |  Oui  Non |  |
| 29 | Le coordonnateur Sécurité et Protection de la Santé a-t-il été associé à la conception du projet ? |  Oui  Non |  |
| 30 | Des études complémentaires ont-elles été demandées par le maître d’œuvre ? |  Oui  Non |  |
|  | Si oui, lesquelles ? | …………………………………………….. |  |
| 31 | L’Avant-Projet présentait-il différentes solutions ? |  Oui  Non |  |
|  | Si non, pourquoi ? |  Solution évidente  Manque de temps  Rémunération insuffisante  Autre : ………………………………… |  |
| 32 | Le dossier de demande d’aide a-t-il été transmis aux partenaires financiers, avant le démarrage des travaux ? |  Oui  Non |  |

4 – consultation et CHOIX DES ENTREPRISES (1/2)

|  | Questions / Exigences | Réponses | Commentaires |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Le DCE travaux |  |  |
| 33 | informe-t-il de la réalisation des travaux sous charte ? |  Oui  Non |  |
| 34 | inclue-t-il les résultats des études préalables ? |  Oui  Non |  |
| 35 | comporte-t-il les copies des récépissés de voirie, les DT et les clauses administratives, techniques et financières ? |  Oui  Non |  |
| 36 | comporte-t-il un cadre de mémoire technique incluant les éléments qualité attendus ? |  Oui  Non |  |
| 37 | rend-t-il les fascicules du CCTG contractuels (F70 et/ou F71 notamment) ? |  Oui  Non |  |
| 38 | exige-t-il l’emploi de matériaux certifiés (marque NF ou équivalente ou titulaires d’un Avis Technique) ? |  Oui  Non |  |
| 39 | précise-t-il les objectifs de densification pour le remblaiement des tranchées (zone d’enrobage et zone de remblai) ? |  Oui  Non |  |
| 40 | présente-t-il les conditions de réutilisation des déblais extraits des tranchées ? |  Oui  Non |  |
| 41 | demande-t-il un plan de gestion des déchets de chantier ? |  Oui  Non |  |
| 42 | introduit-il des critères de développement durable dans la valeur technique de l’offre (réduction des nuisances, tri des déchets, bilan carbone du chantier, …) ? |  Oui  Non |  |
| 43 | prévoit–il au minimum 2 Ordres de Service (préparation du chantier et exécution des travaux) ? |  Oui  Non |  |
| 44 | impose-t-il une visite du site, préalablement à la remise de l’offre ? |  Oui  Non |  |
| 45 | prévoit-il une ouverture à variantes ? |  Oui  Non |  |
| 46 | décrit-il les conditions de réception des ouvrages par l’organisme de contrôle extérieur ? |  Oui  Non |  |
|  | Choix de l’entreprise de pose |  |  |
| 47 | Une grille d’analyse des offres a-t-elle été utilisée pour sélectionner l’entreprise ? |  Oui  Non |  |
| 48 | Cette grille prévoyait-elle au moins les 3 critères de jugement : technique, prix, délai ? |  Oui  Non |  |
| 49 | La valeur technique a-t-elle été le critère prépondérant ? |  Oui  Non |  |
| 50 | Type consultation et nombre d’offres ? | …………………………. Nb : …… |  |
| 51 | Nature du choix |  Mieux-disant  Moins-disant sur le prix |  |

4 – consultation et CHOIX DES ENTREPRISES (2/2)

|  | Questions / Exigences | Réponses | Commentaires |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Choix de l’entreprise de pose (suite) |  |  |
| 52 | Une variante a-t-elle été retenue ? |  Oui  Non |  |
| 53 | Laquelle et pourquoi ? | …………………………………………….. |  |
| 54 | Les fournisseurs ont –ils été déclarés ? |  dans l’offre  après remise de l’offre |  |
| 55 | Les sous-traitants ont-ils été déclarés ? |  dans l’offre  après remise de l’offre |  |
|  | Choix de l’organisme de contrôle (essais de réception) |  |  |
| 56 | La consultation a-t-elle été faite par le maître d’ouvrage, indépendamment de celle de l’entreprise de pose ? |  Oui  Non |  |
| 57 | A quel moment est intervenue la consultation de l’organisme de contrôle ? |  avant démarrage travaux  pendant ou fin des travaux |  |
| 58 | La consultation a-t-elle été faite sur la base d’un cahier des charges, adapté au chantier (plan du réseau, type protocole, nombre de tests, …) ? |  Oui  Non |  |
| 59 | L’exigence d’un organisme accrédité a-t-elle été spécifiée pour les réseaux d’assainissement ? |  Oui  Non |  |
| 60 | Une visite préalable du site a-t-elle été imposée ? |  Oui  Non |  |
| 61 | Les 3 critères de jugement des offres (technique, prix, délai) ont-ils été précisés dans le dossier de consultation ? |  Oui  Non |  |
| 62 | l’entreprise choisie a-t-elle remis un mémoire technique adapté au chantier ? |  Oui  Non |  |
| 63 | La valeur technique de l’offre a-t-elle été le critère prépondérant ? |  Oui  Non |  |
| 64 | Type de consultation ? | …………………………………………….. |  |
| 65 | Nombre et qualité des offres reçues ? | Nb total offres : …………………………. Nb offres OC accrédités :……………… |  |
| 66 | Nature du choix ? |  Mieux-disant  Moins-disant sur le prix |  |
| 67 | L’organisme de contrôle choisi a-t-il remis une offre avec un mémoire technique adapté au chantier |  Oui  Non |  |
| 68 | Un prix unitaire a –t-il été défini pour la réalisation des nouveaux essais après traitement des non-conformités ? |  Oui  Non |  |

5 – PREPARATION DU CHANTIER

|  | Questions / Exigences | Réponses | Commentaires |
| --- | --- | --- | --- |
| 69 | La période de préparation du chantier a-t-elle été encadrée par 2 Ordres de Service ? |  Oui  Non Durée préparation : ……………………… |  |
| 70 | La réunion de piquetage s’est-elle tenue et fait l’objet d’un compte-rendu ? |  Oui  Non |  |
| 71 | Les acteurs suivants ont-ils participé à au moins une réunion de préparation du chantier ? |  Maître d’ouvrage  AMO  Maître d’œuvre  Coordonnateur SPS  Exploitant réseau d’assainissement  Entreprise de pose titulaire  Sous-traitants entreprise de pose  Fabricants / Fournisseurs  Gestionnaires voiries et réseaux  Organisme de contrôle extérieur (essais de réception) |  |
| 72 | L’entreprise a-t-elle établi ses DICT ? |  Oui  Non |  |
| 73 | Tous les récépissés des DICT ont-ils été récupérés ? |  Oui  Non |  |
| 74 | Les points suivants ont-ils été abordés lors des réunions de préparation du chantier ? |  Validation des contraintes du chantier  Définition des points sensibles (critiques et d’arrêt)  Validation des choix techniques  Conformité des fournitures et matériaux aux spécifications du CCTP  Prestations d’assistance des fabricants  Organisation générale du chantier (base de vie, stockage des matériaux, destination des déblais, tri déchets, …)  Agrément des sous-traitants  Validation du plan de contrôle intérieur de l’entreprise  Validation du plan de contrôle du maître d’œuvre  Validation des plans d’exécution  Validation des PPSPS par entreprise  Plan des contrôles extérieurs de réception |  |
| 75 | Des sondages complémentaires ont-ils été nécessaires ? |  Oui  Non |  |
| 76 | L’entreprise a-t-elle dû adapter sa proposition ? |  Oui  Non |  |
| 77 | Le planning a-t-il été modifié ? |  Oui  Non |  |
| 78 | Le Document Assurance Qualité (DAQ), incluant les contraintes spécifiques du chantier, a-t-il été rédigé par l’entreprise et validé ? |  Oui  Non |  |
| 79 | Une information des riverains a-t-elle été organisée ? |  Oui  Non |  |

6 – EXECUTION ET SUIVI DES TRAVAUX

|  | Questions / Exigences | Réponses | Commentaires |
| --- | --- | --- | --- |
| 80 | La fréquence des réunions de chantier a-t-elle été respectée par rapport au contrat de maîtrise d’œuvre ? |  Oui  Non |  |
| 81 | Les comptes-rendus des réunions de chantier ont-ils été établis et transmis à chacun des intervenants ? |  Oui  Non |  |
| 82 | La conformité des produits et matériaux a-t-elle été vérifiée ? |  Oui  Non |  |
| 83 | Les conditions de stockage et de mise en œuvre des fournitures et des matériaux ont-elles été conformes aux préconisations des fournisseurs et fabricants ? |  Oui  Non |  |
| 84 | Les largeurs de tranchées sont-elles conformes aux prescriptions des fascicules 70 / 71 du CCTG ? |  Oui  Non |  |
| 85 | En cas de réutilisation des déblais, des planches d’essais ont-elles été réalisées ? |  Oui  Non |  |
| 86 | L’entreprise a-t-elle contrôlé et formalisé la classification des matériaux de remblai ? |  Oui  Non |  |
| 87 | Le plan de contrôle du maître d’œuvre a-t-il été respecté ? |  Oui  Non |  |
| 88 | Le plan de contrôle de l’entreprise a–t-il été respecté ? |  Oui  Non |  |
| 89 | Le planning des travaux a-t-il été respecté ? |  Oui  Non |  |
| 90 | Le coordonnateur SPS a-t-il remarqué des irrégularités lors de l’exécution des travaux ? |  Oui  Non |  |

7 – CONTRÔLES PREALABLES A LA RECEPTION DES OUVRAGes

|  | Questions / Exigences | Réponses | Commentaires |
| --- | --- | --- | --- |
| 91 | L’organisme de contrôle choisi est-il indépendant de l’entreprise chargée des travaux ? |  Oui  Non |  |
| 92 | L’organisme de contrôle choisi est-il accrédité COFRAC pour l’assainissement? |  Oui  Non |  |
| 93 | Pour l’assainissement, le curage des réseaux, préalablement aux essais de réception, était-il prévu au marché de l’entreprise ? |  Oui  Non |  |
|  | Tests de compactage |  |  |
| 94 | Les caractéristiques des matériaux de carrière ont-elles été fournies à l’organisme de contrôle ? |  Oui  Non |  |
| 95 | Zones de remblais testées ? |  Zone d’enrobage jusqu’au lit de pose  Zone de remblai (au-dessus cana) |  |
| 96 | Fréquence des tests concernant les canalisations principales ? |  1 tous les 50m ou 1 par tronçon  Autre fréquence  Non testées |  |
| 97 | Fréquence des tests concernant les regards ? |  1 regard sur 3  Autre fréquence  Non testés |  |
| 98 | Fréquence des tests concernant les branchements ? |  1 branchement sur 5  Autre fréquence  Non testés |  |
|  | Inspections visuelles |  |  |
| 99 | Canalisations principales inspectées ? |  Totalité du linéaire réalisé  Partie linéaire  Non inspectées |  |
| 100 | Branchements et équipements inspectés ? |  Totalité des ouvrages construits  Partie ouvrages  Non inspectés |  |
|  | Essais d’étanchéité pour les réseaux d’assainissement |  |  |
| 101 | Canalisations principales et branchements testés ? |  Totalité du linéaire réalisé  Partie du linéaire  Non testés |  |
| 102 | Regards testés ? |  Totalité des ouvrages construits  Partie ouvrages  Non testés |  |
| 103 | Boites de branchement testées |  Totalité des ouvrages construits  Partie ouvrages  Non testées |  |
|  | Contrôles spécifiques pour les réseaux d’eau potable |  |  |
| 104 | épreuves sous pressions et essais sur les équipements ? |  conforme  non conforme |  |
| 105 | Nettoyage, rinçage, désinfection et analyse par un laboratoire agréé par le Ministère de la santé ? |  oui  non |  |
|  | Résultats |  |  |
| 106 | L’organisme de contrôle a-t-il constaté des anomalies et pour quels types d’essais ? |  Tests de compactage  Inspections visuelles  Essais d’étanchéité |  |
| 107 | Ces anomalies ont-elles été qualifiées de non-conformités par le maître d’œuvre ? |  Aucune  Certaines  Toutes |  |
| 108 | Les ouvrages non-conformes ont-ils fait l’objet de nouveaux essais et d’un rapport attestant leur conformité après reprise ? |  Oui  Non |  |
| 109 | Le maître d’ouvrage a-t-il été destinataire des rapports d’essais ? |  Oui  Non |  |

8 - RECEPTION DES TRAVAUX

|  | Questions / Exigences | Réponses | Commentaires |
| --- | --- | --- | --- |
| 108 | La réception des travaux a-t-elle été prononcée après validation des résultats des essais par le maître d’ouvrage et reprise de toutes les non-conformités éventuelles ? |  Oui  Non |  |
| 109 | Des réserves ont-elles été formulées ? |  Oui  Non |  |
| 110 | Les délais d’exécution ont-ils été respectés ? | Délai prévu : ……………………………... Délai effectif : ………………………….… |  |
| 111 | Les documents suivants ont-ils été remis au maître d’ouvrage ? |  Plans de récolement  Document des Ouvrages Exécutés (DOE)  Dossier d’Intervention Ultérieure sur les Ouvrages (DIUO) |  |
| 112 | Le maître d’ouvrage a-t-il enregistré l’ouvrage dans ses outils de gestion du patrimoine (SIG, …) ? |  Oui  Non |  |
| 113 | Le maître d’ouvrage a-t-il mis en place dans son budget l’amortissement des ouvrages réalisés ? |  Oui  Non |  |

9- RESPECT DE l’enveloppe financière

| Nature prestations | Estimation APD en € HT | Montant offre initiale en € HT | Montant avenants en € HT | Montant DGD en € HT |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Etudes préalables (hors schéma d’assainissement) |  |  |  |  |
| Marché travaux |  |  |  |  |
| Honoraires AMO / Conduite de l’opération |  |  |  |  |
| Honoraires de maîtrise d’œuvre |  |  |  |  |
| Essais préalables à la réception |  |  |  |  |
| Autres |  |  |  |  |
| Coût total de l’opération |  |  |  |  |

Les avenants concernent-ils des travaux ?	 prévus au marché initial	 supplémentaires au marché initial

Plan de financement définitif

| Partenaires financiers | Montant de l’aide en € | Taux d’aide par rapport au coût définitif de l’opération en % |
| --- | --- | --- |
| Agence de l’Eau |  |  |
| Conseil Général |  |  |
| (…) |  |  |
| Total des aides publiques |  |  |

10 - AVIS GLOBAL SUR LA CHARTE QUALITE DES RESEAUX D’EAU POTABLE ET D’ASSAINISSEMENT

Notamment : Quels sont, selon vous, les effets positifs de la réalisation d’une opération sous charte qualité ? Pensez-vous qu’elle ait permis d’éviter des difficultés ? Quelles sont vos suggestions éventuelles pour améliorer la démarche ? Maître d’ouvrage : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… AMO : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Maître d’œuvre : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Entreprise(s) de pose : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Sous-traitants : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Fabricants/fournisseurs : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Organisme de contrôle extérieur : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Coordonnateur SPS : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Exploitant du réseau d’assainissement : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Les outils de mise en œuvre de la charte ont-ils été utilisés lors de cette opération ? ☐ Oui ☐ Non Si oui, lesquels : ………………………………………………………………………………………………………………………………......... ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Fait à : ………………………….

Le : ……………………………..

Cachet et signature du

Maître d'ouvrage

Fait à : ………….………………

Le :……………..………………..

Cachet et signature du

Maître d’œuvre

Fait à : ………………………….

Le : ……………………………..

Cachet et signature du

Assistant à Maîtrise d’ouvrage